**Szentgrótért Kft**

**8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy út 1**

Tóth István Ügyvezető Igazgató

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata**

**Zalaszentgrót Dózsa György út 1.**

**Baracskai József**

**Polgármester Úr**

**r é s z é r e**

**Tárgy:** Szentgrótért Kft Szent Gróth termálfürdő szűrőtartály meghibásodása….

Tisztelt Polgármester úr!

Szeretném tájékoztatni, hogy a Zalaszentgróti Termálfürdőben lévő tanmedence szűrőtartálya több helyen lyukas, a szűrővíz így elfolyik, a tartályt használni nem tudjuk.

Az évek alatt ezek a fém tartályok elhasználódtak, lassan cserére szorulnak. Ahhoz, hogy a tanmedencét tudjuk használni fontos lenne egy új tartály beszerzése.

Árajánlatot kértem a Kerex Uszodatechnika Kft Budapest, akik 2020. június 16-ra készítik el az ajánlatot.

Simon Tibor vízgépész felmérése és tájékoztatása alapján, valamint az uszodatechnikai szakember előzetes tájékoztatása szerint az alábbi tartályra lenne szükség.

**UST-SSB90XSan Sebastian szûrôtartály D900/ San Sebastian filter tank D900646. 820 560 Ft + szállítás+950 kg szűrőhomok, 123.500,-Ft + szállítás.**

**Összesen: 944.060,-Ft áfás ár.**

Ahhoz, hogy a fürdőben a tanmedence működjön, szükség van a szűrőtartályra.

Természetesen több árajánlatot várunk, ugyanakkor vagy ma késő délután érkeznek be, vagy a holnapi, azaz június 16-án.

Zalaszentgrót. 2020. június 15.

Tisztelettel:

Tóth István

Ügyvezető igazgató